360W12V-D1Q-T1 调光器放大器 说明书

一、技术参数

● 供电电压：DC12-24V

● 连接方式：共阳极

● 外型尺寸：84*64*24mm

● 重量（毛重）：100g

● 输出电流：<30A/路

● 输出功率：360W

二、360W12V-D3Q-T1放大器是一款配合专用于LED装饰的智能调光放大器，可以实现读取控制器信号并同步控制器信号，以达到与控制器变化效果一致，无任何延时抖动现象，广泛适用于大楼亮化，KTV，酒吧等夜场，主要针对LED产品：LED七彩软/硬灯条，LED穿孔灯，LED模组等。

三、功能特点

1、采用高速单片机处理数据，无延时，无抖动。

2、每路输出功率大，省去接更多放大器的繁琐工作。体，操作灵活简单。

3、信号传输距离远，最达可达几千米。

4、DC12-24V宽压供电，同一产品可控制穿孔灯及模组灯条，无需做任何修改，

使用更加广泛.。

四：接线图

注：

1.此为调光放大器，灯具接线和主控相同；不同的是放大器需要接收主控信号才能工作，不能单独使用

- 灯具接线应并联，如此供电均匀

- 此为单色调光，切记先确定好正负极再开电，以防短路。